## trovate
NUMERO | APPARECCHIO | PRODUTTORE | MODELLO | NUMERO SERIE | REPARTO | VSE | Esito
| ELETTROCARDIOGRAFO BLUETOOTH | CUSTOMED | CUSTO CARDIO 300 | UBE05235 | AMB A | 2026-04-13 | NEW
34 | cicloergometro | Ge Medical | Ergometer | 2012006124 | AMB A | 2026-04-13 | OK
53 | SPIROMETRO | MIR | SPIROLAB | A23-0J.10666 | AMB A | 2026-04-13 | OK
45 | LUCE PULSATA | Top Quality | PHOTO ECLAIR | 200707004 | AMB B | 2026-04-13 | OK
44 | Velvet Skin | Top Quality | VELVET SKIN PLUS | 190703004 | AMB B | 2026-04-13 | OK
29 | Ortopantomografo | Carestream Healt | cs 8100 | DGIA259 | AMB C | 2026-04-13 | OK
30 | Mineralometria ossea | Ge Medical | Lunar | 570163MA | AMB C | 2026-04-13 | OK
81 | RIUNITO OFTALMOLOGICO | CSO SRL | ELEGANCE | 24030910 | AMB E | 2026-04-13 | OK
82 | RIUNITO OFTALMOLOGICO | OPTOVUE | RTVue 100-2 | L04681427 | AMB E | 2026-04-13 | OK
| CASCHETTO PEDIATRICO | HEINE | OMEGA 600 | 1109462691 | AMB E | 2026-04-13 | OK
23 | Riunito dentistico | ANTHOS | A3 Plus Continental | 71B02204 | AMB F | 2026-04-13 | OK
69 | MICROMOTORE | EMS | PIEZON MASTER 600 | AZ02296 | AMB F | 2026-04-13 | OK
22 | misuratore apicale | Morita | DP-ZX | DH6030 | AMB F | 2026-04-13 | OK
71 | MICROMOTORE | NSK | ENDO-MATE DT | 07508451 | AMB F | 2026-04-13 | OK
49 | radiologico endorale | PLANMECA | PROSTYLE INTRA | IXRA 14780 | AMB F | 2026-04-13 | OK
48 | Podoscopio | Tecniwork | AP 500 | 6916 | AMB F | 2026-04-13 | OK
20 | Riunito dentistico | Anthos | A3 Plus Continental | 71B02205 | AMB G | 2026-04-13 | OK
19 | radiologico endorale | Carestream Healt | Cs 2100 | DGYM278 | AMB G | 2026-04-13 | OK
72 | MISURATORE APICALE | MORITA | DENTAPORT ZX | WE6336 | AMB G | 2026-04-13 | OK
21 | CENTRALINA MOTORE | NSK | Endo Mate dt ne 131 | 05543887 | AMB G | 2026-04-13 | OK
| LAMPADA DA VISITA | - | - | + | AMB H | 2026-04-13 | OK
66 | LAMPADA DA VISITA | XANITALIA PRO | LENTE 5D FLY | VA5032200245 | AMB H | 2026-04-13 | OK
18 | ELETTROCARDIOGRAFO | Ge Medical | Mac - 400 | SCT08191531PA | AMB L | 2026-04-13 | NEW
| ECOGRAFO | MINDRAY | CONSONA N9 | LQ6-3C001257 | AMB L | 2026-04-13 | NEW
33 | LAMPADA | SBISA | 4062 | 654 | AMB L | 2026-04-13 | OK
2 | riunito oculistico | CSO | Compact | 98110010 | AMB M | 2026-04-13 | OK
7 | frontifocometro | Huvitz | CLM-4000 | 4lc8f1911 | AMB M | 2026-04-13 | OK
4 | proiettore di immagino | HUVITZ | HCP-7000 | 7PA00A21B0036 | AMB M | 2026-04-13 | OK
3 | autorefrattometro | NIDEX | AR - 1 | 130143 | AMB M | 2026-04-13 | OK
| TAVOLO PER STRUMENTO | SEETOOL | AT-40M | 81920M2204028 | AMB M | 2026-04-13 | OK
5 | lampada a fessura | Haag-Streit | nn | B-900022096 | AMB P | 2026-04-13 | OK
47 | ecotomografo | Ge Medical | Voluson S6 | 172847SU6 | AMB R | 2026-04-13 | OK
| LAMPADA DA VISITA | MIMSAL | LUPA LED H.F | M/0613M | AMB R | 2026-04-13 | NEW
1 | uroflossimetro | laborie | Urocap IV | UCIV-3-14032308 | AMB S | 2026-04-13 | OK
10 | fonteluce | Gima | 150 | 6569 | AMB U | 2026-04-13 | OK
11 | sterlizzatore a cristalli | Gima | Quick | S-07051823 | AMB U | 2026-04-13 | OK
13 | lampada da visita | Rimsa | L/20-M | 2042 | AMB U | 2026-04-13 | OK
57 | LAMPADA LED | BG LIGHT LTD | BLANCONE ARCUS + | 230327 | MAGAZZINO DENTISTI | 2026-04-13 | OK
28 | centro lavoro | Carlo de Giorgi | Genius 2000 | 5M06 | MAGAZZINO DENTISTI | 2026-04-13 | OK
24 | centralina motore | ImplantMed | SI-923 | 14822 | MAGAZZINO DENTISTI | 2026-04-13 | OK
| ELETTROCARDIOGRAFO | CARDIOLINE | ECG 100 S | 341901 | PORTA VERDE CORRIDOIO | 2026-04-13 | NEW
46 | Ecotomografo | Ge Medical | Logiq F8 | 473099WX0 | PORTA VERDE CORRIDOIO | 2026-04-13 | OK
63 | ECOTOMOGRAFO | GE MEDICAL | VIVID T8 | 606302WX0 | PORTA VERDE CORRIDOIO | 2026-04-13 | OK
14 | ecotomografo | Ge Medical | Voluson 730 expert | A14364 | PORTA VERDE CORRIDOIO | 2026-04-13 | OK
| Podoscopio | NAMROL | ULTRALIGHT | 009915 | PORTA VERDE CORRIDOIO | 2026-04-13 | NEW
25 | TERMOSIGILLATRICE | MOCOM | MillSeal | 15MY0755 | sterilizzazione | 2026-04-13 | OK
26 | Autoclave a vapore | Tecno-gaz | A5-Hygene | 201507zxb0710 | sterilizzazione | 2026-04-13 | OK
27 | lavaggio a ultrasuoni | EURONDA | EUROSONIC 3D | EIM250226 | sterilizzazione | 2026-04-13 | OK
74 | MISCELATORE | 3M | PENTAMIX 2 | 977959046317 | AMB F | 2026-04-14 | OK
55 | ULTRAVIOLETTO | B.A.INTERNATIONAL | BA OPTIMA 10 | LI540094H2 | AMB G | 2026-04-14 | OK
58 | LETTINO FISIOTERAPIA | HANGMEN | CAMILLA ELECTRICA | P1Z10515011E | AMB X | 2026-04-14 | OK
60 | LETTINO FISIOTERAPIA | CHINESPORT SPA | LV151A2W6 | 130000000001878 | AMB Y | 2026-04-14 | OK
59 | LETTINO FISIOTERAPIA | FISIOSTORE SRL | ELECTRA 3 | JF160113 | AMB Z | 2026-04-14 | OK
38 | aspiratore med. Chir | 3A Healt Care | MINIASPEED BATTERY PRO | 181714/ASP | carrello emergenze | 2026-04-14 | OK
37 | defibrillatore automat. | PROGETTI | RESCUESAM | 241041976 | carrello emergenze | 2026-04-14 | OK
77 | CONGELATORE | COMFEE | RCU40WH2 | 1110245 | PRELIEVI | 2026-04-14 | OK
76 | CENTRIFUGA | DLAB | DM0412 | LD20CAZ0000967 | PRELIEVI | 2026-04-14 | OK
35 | frigo farmaci | JOINT LAB | ET-28 | 31202509 | PRELIEVI | 2026-04-14 | OK
41 | monitor ecg H24 | Sorin CMR | spiderview | SJ1607142A | PRELIEVI | 2026-04-14 | OK
| CYCLETTE | INTERGYM | SOLE R92 | D10160010069 | PALESTRA | 2026-04-14 | NEW
| TAPIS ROULANT | FISIOSTORE SRL | T80012 | ALK202402FS07 | PALESTRA | 2026-04-14 | NEW

## non trovate
NUMERO | APPARECCHIO | PRODUTTORE | MODELLO | NUMERO SERIE | REPARTO | VSE | Esito
73 | ULTRAVIOLETTO | R&S | EASYLIGHT | L12B1598B | AMB F |  | DEL MEDICO
70 | MICROMOTORE | SYMBRON | SYBRONENDO | 91-5766 | AMB F |  | GUASTO
54 | MICRO MOTORE | EMS | SA CH-1260 | AT15242 | AMB G PP |  | GUASTO
51 | MICROSCOPIO | KARL CAPS | ASSLAR | 17135 | AMB G PP |  | VENDUTO
65 | MISURA PRESSIONE | OMRON | M6 CONFORT | 202202008143V | AMB L |  | OK
61 | LAMPADA DA VISITA | BMP | HD-6808 | - | AMB R |  | OK
62 | MISURATORE PRESSIONE | OMRON | M2 BASIC | 20190130122VG | AMB R |  | OK
67 | CAPPA FLUSSO LAMINARE | ASAL SRL | VERTICAL 700 LAMINAR FLOW | 5320 | AMB S |  | ALIENATA
68 | CENTRIFUGA | DLAB | PRF DUO | LJ216AE0001227 | AMB S |  | OK
34 | eco port. | Ge Medical | V-Scan | VH010358CH | Amb. A |  | OK
33 | spirometro | NDD Medizintec | Easyone CS | 83781 | Amb. A |  | OK
18 | lampada da visita | Cerri | 188 | G10-Q | AMB. H |  | OK
8 | frontifocometro | Sbisà | 4034/T | 194 | Amb. U |  | OK
43 | misuratore di SPO2 | Contec Medical | CM 550 L | dr1301104160 | carrello emergenze |  | OK
12 | stufa a secco | Gima | Bt-40 | 2013001058 | magazzino |  | OK
17 | ECG | Ge Medical | Mac - 400 | STC08191531PA | PORTA VERDE CORRIDOIO |  | OK
78 | SATURIMETRO | CONTEC MEDICAL | CM 550 L | DR1301104160 | PRELIEVI
75 | MISURATORE PRESSIONE | MEDEL | ELITE | 4418-002197 | PRELIEVI
39 | monitor press. H24 | A&D company | TM-2430 | 243201007 | punto prelievi |  | GUASTO
42 | misuratore press aut | Artsana | Help Check | 2467 | punto prelievi |  | OK
40 | monitor ecg H24 | Sorin CMR | spiderview | SJ207141A | punto prelievi |  | SU PAZIENTE
56 | CENTRALINA MOTORE | W&H | INPLANTMED | 14822 | STANZINO DENTISTI |  | OK
79 | SATURIMETRO | FINGER PULSE OXYMETER | PRO-F4 | 202006006259
80 | GLUCOMETRO | LIFESCAN | ONE TOUCH VERIO | XBGQJ16K